  УТВЕРЖДАЮ
        Генеральный директор
        ООО «Краснодарский ипподром»
        ________________И. И. Васильев
        "___"______________2023 г.

Требования пожарной безопасности
ООО «Краснодарский ипподром»

г. Краснодар
2023 г.
1. Содержание территории и помещений

  1. Выделенные здания и территория для работ должна содержаться в чистоте. Не допускается загрязнение ее горючими жидкостями, мусором и отходами. Отходы производства, не подлежащие утилизации, мусор, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории, а места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны тщательно убираться, смываться водой и засыпаться сухим песком.
  2. Дороги, проезды, подъезды к сооружениям, пожарным гидрантам, средствам пожаротушения и связи, а также противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями нельзя загромождать и использовать для складирования материалов, деталей, оборудования и др. В местах расположения пожарного оборудования должны быть указатели, выполненные согласно ГОСТу.
  3. Все дороги и проезды на территории предприятия должны содержаться в исправности, в зимнее время очищаться от снега и льда, иметь дорожные знаки и освещаться в ночное время для обеспечения безопасного проезда.
  4. Курение на территории ООО «Краснодарский ипподром» разрешается только в специально отведенных местах, которые должны иметь надпись "Место для курения".
  5. Места, отведенные для курения, должны быть оборудованы металлическими урнами.
  6. Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.
  7. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
  8. При эксплуатации систем вентиляции запрещается: закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
  9. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
     Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
  10. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
  11. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.
  12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.
  13. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.
  14. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.
  15. Работники должны выполнять противопожарные требования для выделенных зданий/ территорий.
  16. В зданиях, сооружениях организаций запрещается:
- использовать чердаки, технические этажи, и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами на первом этаже допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.
  1. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, планами эвакуации.
  2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
  3. Помещения конюшен должны иметь не менее двух самостоятельных ворот, перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни.
  4. Все ворота и двери помещений, предназначенные для вывода лошадей, должны открываться наружу и не загромождаться. Закрывать ворота разрешается только на легкооткрываемые запоры.
  5. В зимнее время года все площадки перед воротами и дверями конюшен необходимо систематически очищать от снега.
  6. В помещениях конюшен должны быть предусмотрены устройства, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из денников при возникновении пожара.
  7. После окончания работы следует тщательно осматривать помещения с целью обеспечения полной пожарной безопасности.
  8. Использованный обтирочный материал должен складироваться в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удаляться из производственных помещений в безопасное в пожарном отношении место.
  9. Перед сдачей смены рабочее место должно быть убрано. Запрещается сушить одежду, обувь в производственных помещениях, а также класть горючие материалы на горячие поверхности трубопроводов, аппаратов и приборов отопления. Для сушки одежды, обуви должны быть отведены специально оборудованные места.
  10. Запрещается работать во взрывопожароопасных помещениях в обуви, подбитой стальными гвоздями и подковами.
  11. Все производственные и вспомогательные помещения, установки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с нормами.
  12. Запрещается хранить сжатый воздух и кислород в одном помещении с легковоспламеняющимися жидкостями, маслами или их совместный перенос и транспортировку.
  13. На территории предприятия не допускается разведение открытого огня. Огневые работы в случае производственной необходимости выполняются только по согласованию с администрацией ООО «Краснодарский ипподром».
  14. Запрещается производить ремонт транспортных средств сторонних организации на территории ООО «Краснодарский ипподром».

2. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

  1. Распределительные щиты, выключатели, предохранители следует устанавливать в тамбурах или на наружных стенах зданий в шкафах из негорючих материалов.
  2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
  3. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт котельных, теплогенераторных, калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
  1. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.
  1. При эксплуатации электрических сетей запрещается:
1) располагать электропровода над местами размещения животных в конюшнях;
2) складывать под электропроводкой сено, солому и т. п.;
3) прокладывать транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен;
4) применять лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника;
5) подвешивать светильники непосредственно на проводах.
6) эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
7) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
8) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
9) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
10) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
  1. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
  2. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
  3. при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
  1. При установке и эксплуатации прожекторов запрещается использование горючих материалов. Прожекторы следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м.
  2. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
  3. В конюшнях электропроводка должна прокладываться открыто на изоляторах, тросах, в стальных трубах или кабелям, а электросветильники должны быть пылеводонепроницаемыми или влагозащищенными.

  3. Требования пожарной безопасности для помещений конюшен
  и к хранению фуража, сена, подстилки

     3.1. Помещения конюшен должны иметь не менее двух самостоятельных ворот, перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни.
     Все ворота и двери помещений, предназначенные для вывода лошадей, должны открываться наружу и не загромождаться. Закрывать ворота разрешается только на легкооткрываемые запоры.
     В зимнее время года все площадки перед воротами и дверями конюшен необходимо систематически очищать от снега.
     3.2. В помещениях конюшен должны быть предусмотрены устройства, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из стойл при возникновении пожара.
     3.3. Помещения конюшен должны быть в достаточном количестве обеспечены поводьями, уздечками, покрывалами и другими приспособлениями, необходимыми для вывода и привязи животных.
     3.4. Помещения для приготовления кормов животным должны отделяться от других помещений конюшни конструкциями (стенами и перекрытиями) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.
     3.5. В конюшнях электропровода должны прокладываться открыто на изоляторах, тросах, в стальных трубах или кабелях, а электросветильники должны быть пылеводонепроницаемыми или влагозащищенными.
     Распределительные щиты, выключатели, предохранители следует устанавливать в тамбурах или на наружных стенах конюшен в шкафах из негорючих материалов.
     3.6. При конюшне допускается устройство фуражной с суточным запасом фуража, а также помещения для хранения подстилки.
     Основные запасы фуража должны храниться в специальных складских помещениях.
     3.7. Помещение фуражной, а также помещение для хранения подстилки должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями и иметь самостоятельный выход наружу.
     3.8. На каждом конноспортивном комплексе для успешной эвакуации лошадей из конюшен должен быть разработан план эвакуации животных на случай пожара.
     3.9. При эксплуатации электрических сетей в конюшнях запрещается:

     1) располагать электропровода над местами размещения животных;
     2) складывать под электропроводкой сено, солому и т.п.;
     3) прокладывать транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен;
     4) применять лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника;
     5) подвешивать светильники непосредственно на проводах.

     3.10. В помещениях конюшен запрещается:

     1) устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием животных;
     2) допускать въезд в эти помещения транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями;
     3) устанавливать на воротах пружины и блоки для их автоматического закрывания;
     4) применять для освещения помещений керосиновые лампы, свечи и неисправные электрофонари;
     5) устраивать временные печи;
     6) хранить сено, фураж, подстилку в тамбурах и проходах, на чердаках конюшни;
     7) курить и применять открытый огонь.

     3.11. Открытые площадки и для хранения кормов на расстоянии 15 м от скирды или штабеля должны быть опаханы полосой шириной не менее 4 м.
     Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы шириной не менее 2 м на расстоянии 5 м от основания скирды до полосы.
     3.12. Хранение кормов на открытых площадках следует предусматривать в скирдах с площадью основания не более 150 кв. м, а прессованного сена или соломы в штабелях площадью основания не более 500 кв. м.
     3.13. Сено с повышенной влажностью рекомендуется складировать в конические стога. В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять постоянный температурный контроль с помощью обычных ртутных термометров, которые вставляются в металлические трубы дюймового сечения и размещаются в стоге на различной глубине.
     3.14. Штабеля и скирды допускается размещать попарно, при этом разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м.
     3.15. При хранении сена в кипах в крытых неотапливаемых складах по периметру следует предусмотреть между штабелями и стеной проход шириной не менее 0,8 м, а напротив дверей - не менее их ширины. Расстояние от верха штабеля до конструкций покрытия склада должно быть не менее одного метра, а до электрических сетей и светильников - не менее 0,5 м.
     3.16. Открытые площадки для хранения грубых кормов в районах с повышенной грозовой активностью (40 и более грозовых часов в течение года), а также склады грубых кормов необходимо оборудовать молниезащитой.

4. Действия в случае возникновения пожара

  1. При возникновений пожара первоочередной обязанностью каждого является спасение жизни людей.
  2. Для оповещения людей о пожаре в сооружении или здании может быть использована как внутренняя радиотрансляция, сотовая связь, а также тревожные звонки и другие звуковые сигналы.
  3. Работники, в случае обнаружения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.) обязаны немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, представителям Администрации и Службы охраны, а так же пожарной охране, четко назвав адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает, а также сообщить свою должность и фамилию.
  4. Принять немедленные меры по организации эвакуации людей и животных, На основании ранее разработанного плана эвакуации. Эвакуацию людей и животных необходимо начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма.
  5. В случае сильного задымления в помещениях конюшни эвакуацию животных прекратить.
  6. Произвести отключение электроэнергии.
  7. Одновременно с эвакуацией проверить включение в работу (и при необходимости привести в действие) системы противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, системы дымоудаления, аварийного освещения и др.), приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушений. Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из помещений.
  8. Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из персонала объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного сооружения (здания), в каких помещениях еще остались люди.
  9. Прибывшим пожарным подразделениям необходимо сообщить сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Инструкцию разработал__________________________Белозорова Н.К.